第三部分 项目说明

本项目为沧州市中心医院采购，共29个包，供应商对所报包内的货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注*的条款为关键条款，一项偏离即废标。

- 采购内容及分包情况

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 使用科室 | 主要配置及应用范围 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼前节照相机 | 1 | 眼一科 | 主机、升降台、工作站 | 眼前节疾病动态演变观察 |
| 2 | 非接触眼压计 | 2 | 眼一科、眼二科 | 主机、升降台 | 近视、青光眼手术跟踪观察，激素病人检查 |
| 3 | 三维眼前节分析仪 | 1 | 眼一科 | 主机、升降台、工作站 | 角膜屈光术后跟踪，圆锥角膜动态观察，青光眼 房角测量 |
| 4 | 角膜共聚焦显微镜 | 1 | 眼一科 | 主机、升降台、工作站 | 角膜、结膜检查，睑板腺疾病诊断、检查 |
| 5 | 儿童眼视觉检查诊疗系统 | 1 | 小儿眼科 | 儿童双眼视觉诊疗系统、同视机、C901视力检查仪、S150手持裂隙灯、ICARE回弹式眼压计、氦氖激光治疗仪 |  |
| 6 | 手术显微镜 | 1 | 眼科功能检查室 | 内置光源、独立助手镜系统、手术监测及录像系统 | 眼部前后节手术 |
| 7 | 眼底造影系统 | 1 | 眼科功能检查室 |  |  |
| 8 | 人工晶体生物测量仪 | 1 | 眼科功能检查室 |  |  |
| 9 | 超声骨密度仪 | 1 | 儿童保健中心 |  |  |
| 10 | 视力筛选仪 | 1 | 儿童保健中心 |  |  |
| 11 | 颅内多普勒血流（TCD） | 1 | 西院区电生理检查科 | 具备多深度动态M模，多深度同步监测、数字电影技术。 |  |
| 12 | 肌电图诱发电位 | 1 | 西院区电生理检查科 |  |  |
| 13 | 眼震图仪 | 2 | 西院区电生理检查科、耳鼻喉科 |  | 应用于眩晕及良性眩晕诊断。 |
| 14 | 常规脑电图 | 1 | 西院区电生理检查科 |  |  |
| 15 | 视频脑电图 | 2 | 西院区电生理检查科、小儿内二科 |  | 儿科应用为一拖四脑电监测系统 |
| 16 | 小切口手术器械 | 1 | 心胸外科 |  | 心脏外科手术专用 |
| 17 | 手术C型臂 | 1 | 西院区麻醉科 |  | 骨科手术专用 |
| 18 | 海敷刀 | 1 | 妇一科 | 治疗床、扫描运动装置、显象定位监视装置及配套、体位微调、固定装置、工作站（含软件、硬件）超声驱动电源、电源控制及介质水处理装置、治疗头及超声治疗增强定位组件及附件 | 妇科肿瘤治疗 |
| 19 | 心电监护仪 | 4 | 急诊科 | 含血氧、有创压监测模块 | 急诊观察室使用 |
| 20 | 脉冲染料激光 | 1 | 皮肤性疾病科 | 585-1064纳米 | 治疗血管瘤方向 |
| 21 | 激光光子操作平台 | 1 | 皮肤性疾病科 | 含非剥脱点阵 | 皮肤年轻化治疗 |
| 22 | 半导体脱毛激光 | 1 | 皮肤性疾病科 |  | 去除人体多余毛发 |
| 23 | 孕妇学校附属设备 | 1 | 产二科 |  | 爱婴医院专配设备 |
| 24 | 口腔激光治疗仪 | 1 | 口腔门诊 |  |  |
| 25 | 药品自助分装机及系统 | 4 | 药学部 | 剥药机、点数机、分包机、软件系统、包装袋单独按人份报价 | 片剂按人份单独包装 |
| 26 | 低温等离子消毒柜 | 1 | 麻醉二科 |  | 内镜消毒 |
| 27 | 显微镜摄录系统 | 1 | 西院区麻醉科 |  | 显微镜为蔡司，应考虑兼容 |
| 28 | 产前诊断中心附属设备 | 1 | 中心实验室 | 附明细表（见下方） | 产前筛查 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用 | 功能要求 | 配置要求 |
| 1 | 全自动染色体核型分析系统 | 1 | 产前诊断 | 全自动染色体核型分析及FISH | 8片以上通量，一拖二终端，荧光激光模块 |
| 2 | 倒置显微镜 | 1 | 产前诊断 | 可用于细胞和组织培养 | 30W光源，双目镜筒，机械式载物台（附多种夹持器），相差插板，相差环板，UIS2物镜，长工作距离消色差相差物镜，日光平衡滤色片 |
| 3 | 超净工作台 | 2 | 产前诊断 | 垂直流：5级洁净等级；主过滤器效率99%以上，0.3μm | 双人单面操作空间 |
| 4 | 生物安全柜 | 1 | 产前诊断 | 保护实验操作人员基本安全 | 双人单面操作空间 |
| 5 | 普通离心机 | 2 | 产前诊断 | 离心血液或细胞 | 24孔，最大离心速度可达4000rmp |
| 6 | 恒温水浴箱 | 2 | 产前诊断 |  | 可控温度范围15~100℃，内容积≥10L |
| 7 | 恒温干燥箱 | 2 | 产前诊断 |  | 自动超温报警系统：温度均一度≤±1℃；温度稳定性≤±0.5℃；湿度偏差≤3%；容积≥75L；自动超温报警系统。 |
| 8 | 恒温培养箱 | 1 | 产前诊断 |  | 自动超温报警系统：温度均一度≤±1℃；温度稳定性≤±0.5℃；湿度偏差≤3%；容积≥75L；自动超温报警系统。 |
| 9 | 分析天平1/万 | 1 | 产前诊断 |  | 准确度级别1级；可称量范围0~100g；最大允许误差±0.5e |
| 10 | 普通天平 | 2 | 产前诊断 |  | 准确度级别1级；可称量范围0~100g；最大允许误差±0.5e |
| 11 | 医用冰箱 | 2 | 产前诊断 |  | 立式；风冷；有效容积300L以上；高低温报警；LED数字显示温度。 |
| 12 | 不间断电源机组 | 2 | 产前诊断 |  | 额定容量：3kVA/2.1kW |
| 13 | 计算机 | 2 | 产前诊断 |  |  |
| 14 | CO₂培养箱 | 2 | 产前诊断 | 培养外周血及羊水细胞，进行核型分析 | 温度范围：室温+5~55℃；温度控制精度：±0.1℃；温度均一性：±0.2℃；温度报警、二氧化碳浓度报警、遥控报警、门打开报警、低水位报警 |
| 29 | 纤维支气管镜 | 1 | 呼吸内二科 |  |  |
| 30 | 运动平板 | 1 |  | 供应商自报参数 |  |

二、商务要求

- 付款方式：投标厂家要求提供优惠的付款方式

- 交货地点：用户指定地点。

- 交货时间：国产设备合同签订后1个月内，进口设备合同签订后2个月内。

4、质保：质保期以合同签订为准。提供原厂商标准质保和服务，同时供应商接到通知后维修人员应在24小时内赶到现场处理上门服务，质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。