第三部分 项目说明

本项目为济宁医学院附属医院医疗设备采购，共2包，供应商对所报货物和服务必须整包响应，不得对其分解后进行响应。

一、采购清单及技术要求

第一包：体外循环机技术参数（1台）

一、底座:

具有后备电源,在停电时能带动整机运转至少90分钟.

二、泵头

1.四泵五泵头

2.工作电压及流量,转速,管径等按国内通用标准

3.有保护性锁泵功能,以防意外.

三、监测

1.常规监测功能,包括灌注压,泵压,气泡,液面等

2.计时功能.

3.温度监测

四、变温水箱

1.工作电压符合国内通用标准

2. 工作噪音低

3. 无需加冰

4.有最大管制温度,以防意外.

5.可以预设温度

五、空氧混和仪

六、装机提供设备技术维修手册。

第二包：皮肤科购置皮肤CT招标参数（1台）

基本参数：电源220v，工作激光波长830nm，扫描频率大于等于9帧，成像深度：真皮网状浅层；图像解析度：1000*1000像素。