项目说明

本项目为聊城市人民医院医疗设备采购，供应商对所报项目包内货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注“*”号的为关键技术参数，投标文件中单包设备出现关键技术参数的负偏离将导致废标。

- 采购清单及技术要求

| 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 病床（含床头柜和床垫及输液杆） | 280 | 1、尺寸mm：长≥2100，颜色：米黄或奶白色 宽900 高500 2、双摇，每支摇杆可独立承重≥700KG重量，隐蔽式设计。 3、摇杆采用不锈钢管加ABS材料。 4、床体承重≥250KG。 5、护栏为铝合金推拉式或ABS材料下拉式扶手。 6、床头床尾板采用ABS高级工程塑料注塑成型，外形美观，装卸自如，坚固耐用。 7、床面采用≥1. 2mm冷轧钢板成型，多气孔。 8、床脚采用5寸静音万向轮，耐磨轮面，有刹车装置（中控或四轮独立），稳定性好。 9、床体两侧配有输液杆插孔及引流挂钩。 10、病床应配输液杆、杂物架、餐板、床垫、床头柜。 11、床垫：厚度80 mm，长宽与床体相符。棕棉结合，防水布。 12、床头柜： ABS高级工程塑料，耐老化、耐褪色、耐酸碱腐蚀，颜色与床体统一，尺寸与床体匹配。柜底配2英寸万向轮，带刹车装置。侧面带隐蔽式毛巾架，坚固耐用。 |
|  |  | 床头柜： 技术参数：1、ABS材料，耐老化、耐褪色、耐酸碱腐蚀，颜色与床体统一，尺寸与床体匹配。 2、主体壁厚≥4.5 mm. 3、柜底配2英寸万向轮，带刹车装置。 4、侧面带隐蔽式毛巾架，坚固耐用。 |
|  |  | 床垫：厚度80 mm，长宽与床体相符。棕棉结合，防水布。 |
| 陪护椅 | 241 | 尺寸（mm ）625*880*910，打开长度1850 技术参数：1、椅架采用≥2.0 mm厚钢管制作，安全可靠。 2、椅垫表面为优质仿皮，内采用优质夹板及高密度海面，需弹性良好。 3、优质五金件保证拆装组合顺滑性及耐用性 |

二、商务要求

1、付款方式：货到安装调试完毕，验收合格签字后三个月内付合同款95%，余款5%作为质量保证金，设备运行一年无质量问题，一次性无息付清。

2、交货地点：用户指定地点。

3、交货时间：不迟于2015/12/20

4、质保：设备验收签字完毕之日算起至少三年。质保期内所有服务及配件全部免费。质保期满后不得收取人工费（含工时费、差旅费）。

5、售后服务：投标人自报最优惠售后服务方案。