**项目说明**

本项目内容为医疗设备采购，供应商不得对货物分解后进行响应。**投标人所投产品技术性能不应低于采购清单中所列的技术要求。**

**一、采购清单及技术要求**

**神经外科动力系统**

**数量：2台**

**配置参数**

1. 知名品牌

2. 马达类型：高速气动马达或电动马达

1. 开关类型：脚踏开关，无级变速
2. 马达速度rpm：最高转速≥80000RPM
3. 马达功率（W）：最大输出功率≥80W
4. 消毒方法：真空或常规蒸汽高压高温消毒
5. 直、弯手柄各一个，包括铣刀及自停装置
6. 其他：配备消毒工具盒，必备钻头，接头等
7. 耗材单独报价

**二、商务要求及其它**

1、付款方式：验收入库后支付合同总金额的90%，一年以后设备使用无质量问题付剩余的10%。

2、质保期：保修不低于两年，自报最优质保时间。质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外只收配件成本费，不收取工时费。

3、服务：故障24小时内响应，并能提供备用机

4、交货时间：签订合同后一个月内交货，供应商也可自报最快交货时间

5、交货地点：用户指定。