第三部分 项目说明

本项目为山东医学高等专科学校设备采购，供应商对所报货物和服务必须整体响应，不得对其分解后进行响应。标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致废标。

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肌内注射模块 | 技能点： ●肌内注射 ●皮下注射 产品特点： ●模块设计精巧，可穿戴于上臂、腹部、后背、大腿、臀部等部位 ●采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 ●肌内注射，可注入、排出真实液体 ●可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤 ●可反复进行练习 |
| 2 | 静脉注射模块 | 技能点： ● 静脉注射 产品特点： ● 模型可佩戴在学员或者模型人前臂，设计精巧，易于携带 ● 采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 ● 静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 ● 设有安全防护设置，防止练习时被扎伤 ● 可反复进行练习 |
| 3 | 皮内注射模块 | 技能点： ●皮内注射 产品特点： ●采用特殊高分子材料，环保无污染，肤质仿真度高 ●正确操作会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失 ●每个皮内注射点可反复进行练习 |
| 4 | 输液臂模型或电子输液臂 | 技能点： ●静脉注射 产品特点： ●模型为成人手臂，设有手臂肘前区和手背部的静脉血 管网 ●采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高， 皮肤纹理清晰 ●静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺 时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 ●可反复进行练习 ●血管和皮肤均可更换 |
| 5 | 瘘管造口术后护理模拟人或模型 | 技能点： ● 造瘘口护理 ● 造瘘口扩大术护理 产品特点： ● 模型具有结肠造瘘口和回肠造瘘口 ● 造瘘口采用柔软材质制成，触感真实 ● 可进行造瘘口护理：更换造瘘口袋、造瘘口灌洗等 ● 配有人造粪便，可以用水稀释，反复使用 |
| 6 | 高级肠外营养护理模拟人或模型 | 技能点： ●中心静脉穿刺置管术 ●经外周穿刺中心静脉置管术 产品特点： ●本模型为成年人上半身，体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨 ●采用高分子材质，环保无污染，仿真度高 ●取仰卧头低位，头偏向对侧 ●内有颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉、上腔静脉、颈动脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉 ●可触及颈动脉搏动 ●穿刺进针落空感明显，正确穿刺可抽出模拟血液，可进行输液、输血、采血等操作 ●可反复进行练习 ●皮肤和血管可更换 |
| 7 | 新生儿心肺复苏模型 | 技能点： ●心肺复苏术 产品特点： ●本模型为六个月大婴儿整体人，解剖标志明显，便于操作定位 ●采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 ●执行标准：《2010 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 ●心肺复苏术： ﹡行胸外按压 ﹡通过仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道 ﹡可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸，操作正确后胸廓有起伏 ●电子监测系统，可监测吹气量、按压深度等 ●可触及肱动脉搏动 |
| 8 | 儿童心肺复苏模型 | 技能点： ●心肺复苏术 产品特点： ●本模型为儿童上半身，解剖标志明显，便于操作定位 ●采用高分子材质，环保无污染，仿真度高 ●执行标准：《2010 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 ●仰卧位，头可后仰 ﹡可行胸外按压 ﹡可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方 法打开气道 ﹡可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 ●简易呼吸道可更换，即安全卫生又经济实惠 ●便于携带，适合野外训练 |
| 9 | 牙护理模型 | 技能点： ●口腔护理 产品特点： ●模型为真实大小的口腔，造型逼真 ●解剖结构精确，包括：带舌和颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓 |